Esby Vandværk Andelsselskab

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

## Esby Vandværk Andelsselskab afholdt ordinær generalforsamling

Fredag den 27. maj 2022 kl. 15.00 på Thorup Gæstgiveri, Pakhusvej 1, Thorup (Knebelbro)

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år vedr. Esby Vandværk og Helgenæsvand
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Afgår efter tur:

Christen Jacobsen (Modtager genvalg)

Ole Elmose (Modtager genvalg)

1. Valg af revisor og suppleant

Karsten Schou Nielsen

Revi-Midt, statsautoriseret revisor

1. Behandling af indkomne forslag
2. Eventuelt

Ad 1) Leif Jensen

Ad 2)

Referat vedr. Bestyrelsens arbejder i perioden juli 2021 til 27.maj 2022 er til at overse.

I maj måned er der efter afsluttede corona-problemer udført en partiel analyseserie v/ firma EUROFIN.

En meget sparsom ”foreløbig rapport” er tilsendt med et løfte om en snarlig analyse. Efter ca.2 uger i maj er der endnu ikke kommet supplerende analyser trods gentagne rykkere. (Senere, -først i juni- modtages en færdig analyseoversigt, der viser et fejlfrit sæt analyser).

I det daglige er der fremkommet flere opgaver, -specielt skal nævnes tilslutning af buddistfaciliteterne, med en ½ km ledning.

Perioden 2019 - 2021

Når der i denne periode har været udvist en meget begrænset fysisk aktivitet omkring selve vandværket, skyldes det først og fremmest en færdiggørelse af indgangsfaciliteterne til selve vandværket.

Næstefter har et nedbrud i en boringspumpe.kostet en stor opmærksomhed.

Når man piller ved en defekt boringspumpe, bør dens boringsrør forlænges, -så kan vi få boringsrøret op i en bedre højde, -så vi ikke behøver at sænke en mand ned i brønden 1- 2 gamge om året for at hente en vandprøve. Afslutningsvis placeres boringspumpen i en skinnende blank kasse –i naturen!

Det ovenfor beskrevne gælder fuldstændig for vor anden boringspumpe, --bortset fra at pumpen endnu ikke har opgivet ævret.

Der blev spurgt om det ikke var tid til, at få fjernet Esby Vandværks bygning, da den ikke pynter.

Ad 3)

Godkendt

Ad 4)

Budget og takstblad blev godkendt

Ad 5)

Christen Jacobsen og Ole Elmose blev genvalgt.

Ad 6)

Karsten Schou Nielsen og Revi-Midt

Ad 7)

Der er ingen indkomne forslag

Ad 8)

Dirigenten takkede for god ro og orden.